## Formato
| Tipo de documento: Formato | [26 empty] | SST-FO-47
| PREOPERACIONAL DE PLANTA ELECTRICA | [26 empty] | Rev. 00
Octubre de 2020
Mes/Año: ___________________ |  | Equipo No: | [6 empty] | Marca/ Referencia: | [8 empty] | Equipo Nuevo: |  |  |  |  | Alquilado: |  |  |  | Otro:
Proyecto: ________________________________
Descripción |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Nivel aceite del motor
Tanques y tapas
Estado del tubo de escape o exosto
Mangueras y abrazaderas
Bastidor y/o Marco
Filtro de combustible
Filtro de aceite
Filtro de aire
Correas y tensión
Nivel de agua y/o refrigerante
Sellos mecánicos del Carter
Carburador (si aplica)
Bomba de inyección (si aplica)
Inyectores (si aplica)
Tornillería en general
Pines
Pasadores del equipo
Bujías (si aplica)
Interruptores, accionamientos manuales
Mantenimiento, limpieza y estado general
Ruido nivel normal
Carga de batería / Si aplica
Arranque y parada
Revisión juego de Diodos
Banco de condensadores (si aplica)
Alternador motor de arranque (si aplica)
Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.
NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.
INSPECCIONADO POR:
1 |  | 1: 6; 7: 11; 13: 16; 19: 21; 25: 26
2 |  | 1: 7; 7: 12; 13: 17; 19: 22; 25: 27
3 |  | 1: 8; 7: 13; 13: 18; 19: 23; 25: 28
4 |  | 1: 9; 7: 14; 13: 19; 19: 24; 25: 29
5 |  | 1: 10; 7: 15; 13: 20; 19: 25; 25: 30/31
Observaciones Derivadas de las Inspecciones: